Акт

обследования технической  укрепленности  и  антитеррористической защищенности МБОУ СОШ №53

«___»_________ 20___г.

Комиссия в составе:

директора МБОУ СОШ№ 53 Ахмедхановой  Барият  Абдулмуслимовны, инспектора ПДН ОП по Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкале, капитаном полиции  Абдуллаевой Б.Д., завхоза Амирова З.Б. провела проверку выполнения мероприятий по противодействию терроризма и защите учащихся, сотрудников учреждения от возможных террористических актов.

В ходе  проверки  установлено  следующее:

МБОУ СОШ№53 размещается в двухэтажном административном здании. Территория  МБОУ СОШ№53 ограждена шлакоблочным забором. Въезд на территорию осуществляется через металлические ворота.  Вход в здание осуществляется через 1 основной вход. Имеются 2 запасных входа и выхода. Автономная пожарная сигнализация установлена, но в неисправном состоянии. Тревожная кнопка вызова имеется. Заключен  договор с ОВО по экстренному вызову наряда полиции  по мобильному телефону.

Охрана объекта в дневное время отсутствует. Сторожа – с 18.00 до 8.00.

Освещение по всему периметру в удовлетворительном состоянии.

Видеонаблюдение:   установлено  5 камер видеонаблюдения. Две камеры  - внутри здания школы на 1 и 2 этажах; три камеры – по периметру школы.

Наличие документов по противодействию терроризму и экстремизму : стенд, целевая программа противодействию терроризму, план мероприятий по реализации программы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма  и др.

Нахождение постороннего автотранспорта не имеется.

Наличие противогазов -6 шт., марлевые повязки имеются.

Для обеспечения антитеррористической защищенности рекомендуем  ежедневно проводить инструктажи с охраной и персоналом о бдительности, обходе территории на предмет выявления посторонних предметов; при выявлении сообщить в полицию, самим не трогать предметы.

Директор МБОУ СОШ №53 			    	Ахмедханова Б.А.

Члены:

Инспектор ПДН 							Абдуллаева Б.Д.

Завхоз 								Амиров З.Б